**Перчатки медицинские смотровые латексные**

1. Описание: перчатки латексные для пищевых и лабораторных работ.

2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Размерный ряд:

1) размер «М»

2) размер «XL»

2.2. Требования к материалам:

- Одноразовые латексные перчатки, нестерильные, прозрачные.

- Материал – латекс.

- Более прочные по сравнению с бытовыми резиновыми перчатками. Без швов, водонепроницаемые.

- Обработанные изнутри порошком.

3. Соответствие стандартам:

- ГОСТ ISO 25518-2013. Перчатки резиновые одноразовые общего назначения. Технические требования.

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

**ЕНСТРУ: 141230.100.000001**

**Наименование: Перчатки**

**Краткая характеристика: одноразовые, латексные**